凤阳县中医院飞利浦iU22B超保修维护项目投标邀请函

（代招标文件）

中新创达咨询有限公司受 凤阳县中医院委托，对凤阳县中医院飞利浦iU22B超保修维护项目依法组织招标。项目已具备招标条件，现邀请以下单位前来投标：

- 南京凯立联医疗器械有限公司

- 江苏天晟医学科技有限公司

- 上海瑞健科技有限公司

一：项目概况

1、项目名称：凤阳县中医院飞利浦iU22B超保修维护

2、项目地点：凤阳县中医院

3、项目概况：所有备件、人工定期保养、安全升级的全套服务

4、招标范围：三年服务期内的凤阳县中医院飞利浦iU22B超保修维护项目。

5、服务期:三年。

6、预算资金：255000元，最高投标限价：85000元/每年。

7、付款方式: 根据合同年度分为三年付款，每年付总维保费用的3分之1

二、投标人资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条规定。

2、投标单位须具有独立法人资格，提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的有效证件）。

三：注意事项

1、开标时授权代表须手持:法人授权委托书和本人身份证原件（法人本人参加需携带本人身份证）。

2、报价要求：被邀请的投标单位应就相关要求，向招标人作出一次性书面报价。将《投标文件》一式四份（正本一份，副本三份）加盖公章后密封于同一密封袋中，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。该报价一经认可，即为签约的合同价。

3、签约方的《投标文件》将作为合同的组成部分。

4、本次招标采用最低价中标法。

5、被邀请单位应主动联系招标人，踏勘现场，以取得现场项目有关资料和招标人具体要求。投标人参与投标即视为已了解招标人有关本项目的所有要求。

6、投标递交的投标文件必须全部以打印的方式（签字除外），报价必须以人民币大写，否则作为废标处理，后果自负。

7、招标文件的送达：

招标文件由招标单位以电子邮件形式发给被邀请单位指定邮箱，收到时间以发件人邮件发出时间为准（发送状态为“投递成功”）。

不接受现场报名，投标报名及招标文件收到签收表由投标人开标时签署。

8、开标时间、地点：2020年 10月20日10 时00分；地点：凤阳县中医院行政楼二楼会议室。

9、开标程序：

1）、开标并唱标，宣读投标文件主要内容并做记录；

2）、查验投标人代表授权书及身份证，对投标文件进行符合性审查；

3）、确定中标单位。

10、投标文件不按规定格式填写、投标资格证书没按要求提供的，投标文件无效。经符合性检查后有效标书不足3家，本次开标流标。

11、投标有效期：60日历天。

四、确定中标单位

确定中标单位方式采用最低价中标法，投标报价高于最高投标限价按废标处理。满足招标文件要求的投标人的投标报价（为合同价）均为有效报价。

五、交易服务费及其他费用

招标代理费按3000元收取。中标单位在领取中标通知书前支付给招标代理机构。

六．履约保证金：

中标人在签订合同前需向招标人支付履约保证金，履约保证金为中标价的10%；履约保证金由投标人基本账户汇到指定账户。中标人领取中标通知书之后，7日内须与发包人签订施工合同，如因发包人原因不能按时签订合同的，中标人应在7日内以正式书面形式报招标人，否则视为中标人的原因不能按时签订合同。中标人无正当理由拒绝签合同的，取消其中标资格。给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿：情节严重的，提请有关部门依法处理。

七、联系人与联系方式

招标人：凤阳县中医院                    代理机构：中新创达咨询有限公司

地  址：凤阳县府城镇                    地址：凤阳县洪武集团四楼

联系人：陆主任                          联系人：岳工

电  话：18755069830                     电话：13805508531

2020 年10月15 日                       2020年10月15日

飞利浦iU22维保参数要求

| 项目 | 维修检验参数要求 |
| --- | --- |
| 1.品牌及型号 | 飞利浦iU22 |
| 2保修范围 | 所有备件、人工、定期保养，安全升级的全套服务。 |
| 3.保养期限 | 3年 |
| 4.开机率保证 | 保证开机率≥90% |
| 5.保修响应时间 | 不分节假日，故障报修后，2小时内电话响应，1小时内工程师电话响应，24小时内工程师达到。 |
| 6.维保公司、维保工程师 | 维保公司具有飞利浦厂家的授权并提供授权书。 工程师为飞利浦厂家培训的，并具有3-5位持有认证证书的工程师和经过飞利浦厂家认证的临床培训一次。 |
| 7.互联网服务能力 | 提供24小时800或400开头的免费服务热线，能够远程提供诊断服务，指导技术人员排除故障的能力。 |
| 8.临床应用培训 | 提供原厂应用技术培训 |
| 9.零备件要求 | 所有零备件必须为经生产厂家检测合格的未拆封备件。安装时需提供相关证书，检验合格证。（境外制造商，代理商和中国总代理商视同为生产厂家） |
| 10.维修保养具体要求 | (1)对所保产品的配套设备做出日常保修计划，定期进行保养维护，并做好记录； （2）每年对设备专业保养两次（需提供PA电气检测服务，保养检测内容需列出清单）并向院方提供报告一份； (3)每次维修后需提供维修服务报告，并注明维修内容和更换零备件名称、数量。由使用科室签字及设备维修科备案； (4)所保设备提供系统及配套设备的相关软件、数字备份并建立档案， |
| 11.其他 | 从设备出保月至完成招标期间，所发生的所有维修费用均由中标人承担。 |

投标文件格式

正/副本

项目

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

一、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的  项目名称  投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权委托代理人身份证复印件（加盖公章）

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）      日      期：            年    月    日

投标单位地址：

投标单位联系电话：

二、投  标  函

致：       (招标人)

1、我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称） ”的采购。我方授权 (姓名和职务)代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向招标人提供“（项目名称） ”项目的服务，一年服务期投标总价为人民币（大写）      。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标单位名称：                                （签    章）

法定代表人：（签章）

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

三、服务承诺书

致：          （招标人）     ：

本承诺声明：（投标人名称）对本邀请函的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人：          （签章）

投标单位名称：        （签章）

日    期：

- 投标单位营业执照（复印件加盖公章）

注意：

1、投标人以上材料须签字盖章齐全（包括封面），按顺序装订后密封于包装袋内，并在包装袋封口处加盖投标单位公章（一正三副）。

2、开标时，投标人代表须持有法人授权书原件和本人身份证（法人本人参加仅需携带本人身份证）。