凤阳县中医院医疗设备采购询价单

| 项目名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 单位 | 单价 | 金 额 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动止血带机 | 德国VBM 2500ELC型 | 1 |  | 台 |  |  |  | 技术参数 详见附件 |
| 金 额 (大写) |  |  |  |  |  |  | ¥： |  |
| 交货期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称： （盖章） 年 月 日 |  |  | 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、所报产品必须是设备生产厂家指定在中国大陆地区销售的原装正品。 2、参与询价的供应商只能一次报出不得更改的价格，并对询价采购文件所列要求做出承诺。其报价含设备、运费、安装、调试、培训、税金等所有应计费用。 3、根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商；价格相同者，先交货者成交。 3、付款方式：产品安装、调试、培训完毕，试用15日后组织验收，验收合格支付合同总金额的80%，剩余20%作为质保金，在产品质保期满后使用无故障一年付清，保修期按国家或行业相关规定办理。 4、供应商在与采购单位签订供货合同时，须出具供应商、产品有效资质材料以及厂家或总代针对本项目的授权书原件，未尽事项可在合同中约定。本询价单为合同组成部分。 5、请于2016年 3月 15 日前携加盖公章密封后的询价单和设备彩页交凤阳县中医院设备科，逾期视为自动放弃。 联系人：刘道新、鞠庆 联系电话：18705506008、18705506169 |  |  |  |  |  |  |  |  |

询价单号：ＳＢ(2016) 001   号

德国VBM 电动止血带机2500ELC型技术参数

| 重量 | 5.8公斤 |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | 高150mm；长320mm；宽200mm |
| 标准电压 | 230V（100 / 110 V电压可选 ） |
| 标准频率 | 50-60Hz |
| 功率 | 100VA |
| 保险丝电阻 | 2 X 2 A（T） |
| 保护等级 | 一级（BF 标准类型） |
| 运行压力 | 2 bar |
| 额定压力范围 | 0 - 600mmHg |
| 正常偏压值 | ± 2–3 mmHg |
| 压力上限 | 600mmHg |
| 测压表精确度 | ± 10mmHg之内 |
| *定时提醒类型 | 当设定时间归零时发出提示音（倒计时方式） |
| *压力报警 | 气体泄漏是发出报警音同时红灯闪烁 |
| **瞬间放气功能 | 按下压力瞬间降至“0”，抬起回到原设定压力 |
| *噪音等级 | 小于70分贝 |
| 连接管线 | 蓝色螺旋管，带螺旋接口 |
| 环境要求 | 运输储存 温度：10-60℃ 操作环境 温度：10-40℃ 湿度：30-95% |